中山市冠科胶粘制品有限公司新建项目(一期)

竣工环境保护自主验收意见（废水、废气部分）

2018年8月3日中山市冠科胶粘制品有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告和审批部门审批决定等要求组织本项目竣工验收，其中建设单位、验收检测单位、环保设施设计单位、施工单位等组成的新建项目（一期）（废水、废气部分）（以下简称“该项目”）竣工环境保护验收工作组（验收工作组名单附后）。与会各代表踏勘了现场，并听取了建设单位关于项目建设及环境保护执行情况的介绍，经认真讨论，认为项目总体符合竣工环境保护验收条件，验收工作组一致同意项目通过竣工环境保护验收。

- 工程建设基本情况

（一）项目建设地点、规模、主要建设内容

中山市冠科胶粘制品有限公司位于中山市阜沙镇卫民村（北纬度：22°40'28.30"；东经度：113°18'34.27"），项目总投资180万元，建筑面积1980m2总用地面积2000m2 。主要从事双面胶带、PET保护膜和OPP胶带的生产、加工、销售。

环评设计年产量：双面胶粘带60吨/年，PET保护膜60吨/年，和OPP胶带60吨/年。

一期实际年产量：双面胶带52.5吨/年、PET保护是52.5吨/年，OPP胶带52.5吨/年。

本次验收的主要设备、生产工艺、生产规模及主要原材料的种类和数量基本符合环评批复中（阜）环建表[2018]0003号中所确定的范围，本次验收属于分期验收。

（二）建设过程及环保审批情况

项目执行了环境影响评价制度和“三同时”制度。中山市冠科胶粘制品有限公司委托湖北浩淼环境技有限公司编制《中山市冠科胶粘制品新建项目环境影响报告表》，并于2018年1月23日取得中山市环境保护局《关于中山市冠科胶粘制品有限公司新建项目环境影响报告表的批复》，文号为：中（阜）环建表[2018]0003号。

（三）投资情况

项目计划总投资180万元，其中环境保护投资5万元，占实际总投资的2.8%。

项目实际总投资160万元，其中环境保护投资4.5万元，占实际总投资的2.8%。

（四）验收范围

环评批复中允许有：涂布机4台、分切机2台、搅拌机1台、稳定室1间，由于产能的限制，此次验收的设备有：涂布机2台、分切机2台、搅拌机1台、稳定室1间，此次验收属于分期验收，项目已按环境影响报告表及批复《中（阜）环建表[2018]0003号》要求进行建设完成并配套相关治理设施，符合环评批复要求。

- 工程变动情况

本次工程内容与环评及其批复基本一致。

- 环境保护设施建设情况

（一）废水

（1）生活污水：项目所产的生活污水，经三级化粪池预处理后进入市政污水管网排入阜沙镇污水处理厂。

（2）喷淋废水：项目产生的喷淋废水交由中山市黄圃食品工业园污水处理有限公司转移处理。

（二）废气

搅拌、涂布、烘干、稳定工序废气：搅拌、涂布、烘干、稳定过程产生废气总VOCs和臭气浓度，采用集气罩收集后，经水喷淋（隔水务层去湿）后再经过UV光解+活性炭吸附后+通过15M排气筒排放。

（三）、噪声

项目产生的噪声经合理车间布局和减震措施后，

（四）、固体废物

（1）生产废料集中收集后外售处理；

（2）危险废物交由有危险废物经营许可证的单位中山市宝绿工业固体废物储运管理有限公司处理。

（五）、其他环境保护设施

项目排放口均作了规范化设置，设立了排放口环保标志牌。

- 环境保护设施调试效果

根据中山市冠科胶粘制品有限公司新建项目（一期）竣工环境保护验收监测报告（验收监测总报告编号HSJC（验字210180526003）；和（东莞市华溯检测技术有限公司的检测报告分报告编号：HSJC20180524016噪声及HSJC20180526050废水、废气）等相关材料，验收监测该企业生产正常，生产负荷达到75%以上，满足验收监测技术规范要求。各项环境保护设施符合环评报告及批复的要求。

五、环境保护设施调试效果

（一）废水

（1）生活污水经化粪池预处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准。

（2）喷淋废水交有中山市黄圃食品工业园污水处理有限公司转移处理。

（二）废气

搅拌、涂布、烘干和稳定工序废气总VOCs和臭气浓度广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）II时段排气筒VOCs排放；臭气浓度达到《恶臭污染物排放限值》（GB14554-1993）表2标准。

（三）噪声

通过选用低噪声设备、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）固体废物

该部分由中山市生态环境局阜沙分局验收。

- 工程建设对环境的影响

根据验收监测结果，项目已按环评报告及环评批复要求落实废水、废气等环保措施，在项目工况稳定，运营负荷达到设计生产能力的75%以上的条件下，环保处理设施运行正常，污染物排放达到环评报告及环评批复的验收执行标准，工程建设对环境影响较小。

- 验收结论

项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，项目满足环评及批复要求，验收组同意该项目通过竣工环境保护验收。

- 后续要求

加强环境保护管理，定期维护环保设施，做到污染物长期、稳定、达标排放。

六、自主验收人员信息

| 姓名 | 单位 | 电话 | 职称、职务 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

中山市冠科胶粘制品有限公司（盖章）

年  月 日